| 直結・直結増圧給水事前協議申請書 年 月 日 千歳市公営企業管理者 様 （事前協議申請者） 住所 氏名 （℡ ― ― ） 下記の建物に直結給水・直結増圧給水を行いたいので事前協議を申請します。 |
| --- |
| 受付番号 | ― | 受付月日 | 年 月 日 |
| 建 築 主 | 住所 氏名 （℡ ― ― ） |
| 建築場所 | 千歳市 |
| 給水方式 | □直圧 □増圧 □直圧増圧併用 □受水槽併用あり （直圧 階～ 階 増圧 階～ 階 受水槽 階～ 階） |
| 建築概要 | 建 築 物：□新築 □既設 給 水 装 置：□新設 □既設 竣工（通水）予定日： 年 月 日 |
|  | 建物階高 | 給水階高 | 建 物 業 態 内 訳 |
|  | 階建 | 階建 | □一般住宅 栓／室 □共同住宅 棟 × 戸 □住業併用建物 住宅用 戸 業務用用途 戸 床面積 ㎡ □業務用建物 用途 床面積 ㎡ □その他 用途 床面積 ㎡ 親メーター 口径 ㎜ 子メーター（私設・公設） ㎜× 個 （集中検針盤：□あり □なし） 非常用共同水栓用 ㎜ 個 □屋内 □屋外 ※冬期間も使用可能なこと |
| 使用水量 | 日最大使用量 ｍ3/日 瞬時最大流量 ｌ/ｓ（ ｌ/min） |
| 分岐口径 | 配水管 mm × 取り出し給水管 mm |
| 建築高 | 建築高さ ｍ 給水管立ち上がり高 ｍ 最高蛇口高 ｍ |
| 加圧の場合 のポンプ 概 要 | （１）メーカー名 （２）型式名 （３）ポンプ口径 mm （４）最大給水量 l／min ポンプ全揚程（能力） ｍ ≧ 水理計算上必要揚程 ｍ |
| 添付図書 | 位置図 配水管網図 建築概要図 配水管系統図 水理計算書 |