（裏面）

老朽度の調査部位及び診断項目

| 部位 | 材料、部材等 | 対象の 有 無 | 劣化事象 | 劣化の 有 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋根、葺き材 | 金属板 |  | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれがある |  |
|  | 瓦・スレート |  | 割れ、欠け、ずれ、欠落がある |  |
| 樋 | 軒・横樋 |  | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある |  |
|  | 縦樋 |  | 変退色、さび、割れ、ずれ、欠落がある |  |
| 外壁 仕上げ | 木製版、合板 |  | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある |  |
|  | セメント系サイディング |  | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある |  |
|  | 金属サイディング |  | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある |  |
|  | モルタル |  | こけ、0.3mm以上の亀裂、剥落がある |  |
| 露出した躯体 |  | 水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある |  |
| バルコニー | 手すり壁 | 木製板、合板 |  | 水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽がある |  |
|  |  | セメント系サイディング |  | こけ、割れ、ずれ、欠落、シール切れがある |  |
|  |  | 金属サイディング |  | 変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れがある |  |
|  |  | 外壁との接合部 |  | 外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れがある |  |
|  | 床排水 |  | 壁面を伝って流れている、または排水の仕組みがない |  |
| 内壁 | 一般室 | 内壁、窓下 |  | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビがある |  |
|  | 浴室 | タイル壁 |  | 目地の亀裂、タイルの割れがある |  |
|  |  | タイル以外 |  | 水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害がある |  |
| 床 | 床面 | 一般室 |  | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある |  |
|  |  | 廊下・ホール |  | 傾斜、過度の振動、床鳴りがある |  |
|  | 床下 |  |  | 基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害がある |  |

※分かる範囲で記入して下さい。