2

別記様式第９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	屋　外　消　火　栓　設　備　点　検　票

	名称
	
	防　火

管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	　　　年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日　

	点検者
	氏名


	点検者

所属会社
	社名　　　　　　　　　　　TEL

	
	
	
	住所

	点検
設備名
	ポンプ
	製造者名
	電動機
	製造者名

	
	
	型 式 等
	
	型 式 等

	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措置内容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不良内容
	

	機　　器　　点　　検

	水　　　源
	貯水槽
	種別
	
	
	

	
	水量
	ｍ3
	
	
	

	
	水状
	
	
	
	

	
	給水装置
	
	
	
	

	
	水位計
	
	
	
	

	
	圧力計
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	加圧送水装置
	ポ　　ン　　プ　　方　　式
	電動機の制御装置
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	電圧計・電流計
	Ｖ　　　Ａ
	
	
	

	
	
	
	開閉器・スイッチ類
	
	
	
	

	
	
	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	
	
	継電器
	
	
	
	

	
	
	
	表示灯
	
	
	
	

	
	
	
	結線接続
	
	
	
	

	
	
	
	接地
	種接地
	
	
	

	
	
	
	予備品等
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋外消火栓設備（その２）
	加　　　圧　　　送　　　水　　　装　　　置
	ポ　　　　ン　　　　プ　　　　方　　　　式
	起　　　動　　　装　　　置
	直接操作部
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	
	遠隔操作部
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	専用　　兼用
	
	
	

	
	
	
	開閉装置

起動用水圧
	圧力スイッチ
	設定圧力　　　MPa
	
	
	

	
	
	
	
	起動用圧力タンク
	MPa
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	作動圧力　　　MPa
	
	
	

	
	
	電　動　機
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	
	軸継手
	
	
	
	

	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	ポ　ン　プ
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	
	グランド部
	
	
	
	

	
	
	
	連成計・圧力計
	
	
	
	

	
	
	
	性能
	MPa　　L/min
	
	
	

	
	
	呼　水　装　置
	呼水槽
	L
	
	
	

	
	
	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	
	
	自動給水装置
	
	
	
	

	
	
	
	減水警報装置
	
	
	
	

	
	
	
	フート弁
	
	
	
	

	
	
	性能試験装置
	
	
	
	

	
	高架水槽方式
	MPa
	
	
	

	
	圧力水槽方式
	MPa
	
	
	

	減圧のための装置
	
	
	
	

	配　管　等
	管・管継手
	
	
	
	

	
	支持金具・つり金具
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	ろ過装置
	
	
	
	

	
	逃し配管
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋外消火栓設備（その３）
	屋外消火栓箱等
	屋外

消火栓箱
	位置・周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	ホース・

ノズル
	外形
	ホース　ノズル径

ｍ×  本　 mm
	
	
	

	
	
	ホースの耐圧性能
	
	
	
	

	
	屋外消火栓
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	標識
	
	
	
	

	
	
	消火栓開閉弁
	
	
	
	

	
	始動表示灯
	
	
	
	

	耐震措置
	
	
	
	

	総　　　合　　　点　　　検

	ポンプ方式
	起動性能等
	加圧送水装置
	
	
	
	

	
	
	表示・警報等
	
	
	
	

	
	
	電動機の運転電流
	Ａ
	
	
	

	
	
	運転状況
	
	
	
	

	
	放水圧力
	MPa
	
	
	

	
	放水量
	L/min
	
	
	

	
	減圧のための措置
	
	
	
	

	高架水槽方式・圧力水槽方式
	放水圧力
	MPa
	
	
	

	
	放水量
	L/min
	
	
	

	
	減圧のための措置
	
	
	
	

	備　　　　　考
	

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
