| 提出書類 |  | 新 設 工 事 | 建 替 工 事 | 撤 去 工 事 | 改 造 工 事 | 臨 時 設 置 | 臨 時 撤 去 | 水 洗 工 事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計審査 申請時 | 給水装置工事申込書 兼 設計審査申請書(３枚綴り) | ○ １綴 | ○ １綴 | ○ １綴 | ○ １綴 | ○ １綴 | ○ １綴 | ○ １綴 |
|  | 給水装置工事同意書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  | 給水装置工事設計書 兼 給水装置工事設計内容確認表 | ２部 | ２部 | ２部 | ２部 | ２部 | ２部 | ２部 |
|  | 給水装置工事設計内訳(注１) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置材料内訳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置台帳図の写し（計画図） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 既存給水装置台帳図の写し |  | ○ ２部 | △ ２部 | ○ ２部 | △ ２部 |  | ○ ２部 |
|  | 水道臨時使用申込書 |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 概算料金算定表 |  |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 水理計算書 | △ | △ |  | △ | △ |  | △ |
|  | 道路占用書類（道路管理者に従う） | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 検査 申請時 | 工事検査申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 給水装置工事設計書兼 給水装置工事設計内容確認表(審査時返却） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 給水装置工事設計内訳(審査時返却）(注1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置材料内訳（審査時返却） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置台帳図の写し（竣工図） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置台帳図（原本） | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 写し | ○ |
|  | 水圧試験結果（主任技術者の責任下での確認写真または、記録チャート） | ○ | ○ | △ |  | △ |  | △ |
|  | 埋設部分の確認写真 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
|  | 道路工事完了届け（写真等含む一式） | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 現地 | 水栓情報（通称ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ） | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| ５日 以内 | 水道事業者立会時の水圧試験結果 （立会確認写真または、記録チャート） | ○ | ○ |  | △ | △ |  | △ |
|  | メーターボックスに明記した水栓番号及び部屋番号の写真（集合住宅等で複数のメーターを屋外設置した場合） | △ | △ |  |  |  |  |  |

○必ず提出　　　　△必要に応じて提出

(注１)設計審査・検査手数料の算出が給水装置工事の直接工事費に基づく場合に使用する。