≪対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票≫

次の内容についてチェックし、防火対策を徹底しましょう！！

火気器具等

□　消火器を設置しているか？

□　建物や可燃物品から安全な距離が保たれているか？

※別紙に示す離隔距離か、もしくは火気器具本体に記載されている距離の確保が必要です。

□　可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用しているか？

□　地震等により器具や可燃物が落下する恐れがないか？

□　不燃性の床又は台上で使用しているか？

□　本来の使用目的以外に使用していないか？

□　本来の使用燃料以外の燃料を使用していないか？

□　器具の周囲は、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物を放置していないか？

□　漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けているか？

液体燃料容器

□　漏れや溢れが生じないように注意を払っているか？（夏季は容器内圧上昇に伴う漏れに注意）

□　開口前の圧力調整弁の操作等、容器の取扱説明書に従って適正に取り扱っているか？

□　発電機の稼働中に給油をしていないか？

□　ガソリン携行缶の転落・転倒防止をしているか？配管の脱落防止措置をしているか？

□　配管に損傷はないか？（ビニール製の配管はガソリンが外部に透過する可能性あり）

プロパンガス

□　ゴムホース等は、器具との接続部分をホースバンド等で締め付けているか？

□　ゴムホース等は、適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか点検しているか？

□　プロパンガスボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置し、転倒しないよう固定しているか？

カセットコンロ

□　カセットボンベ容器カバーを覆うような大きな調理器具を使用していないか？

□　２台以上並べて使用していないか？

□　コンロを用いて炭の火おこしをしていないか？

照明器具

□　すぐそばに可燃物を使用していないか？又は熱により可燃物が高温になっていないか？

□　ソケットは確実に接続、絶縁被覆等により充電部分は露出して使用していないか？

□　器具又は配線が動揺、脱落しないように取り付けているか？

露店等店舗側 　  確認者氏名（店舗名）：　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

施設側　　　　　 確認者氏名：